## Sheet1
	CanID(HEX)	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
Backup PSU	«0x033»	bat voltage * 10	bat current LOW	bat current HIGH	bat energy byte3	bat energy byte2	bat energy byte1	bat energy byte0	work mode (bits decode)
Backup PSU	«0x043»	pump current	-	-	-	-	-	-	work mode (bits decode)
Kotel	«0x247»	RUN mode	Temperature HIGH	Temperature LOW	temp hi lim	-	temp to run	temp to stop	temp delta
Water tank	«0x301»	dig outputs	dig inputs	pressure HIGH	pressure LOW	pressure LIM HIGH	pressure LIM LOW	pressure delta	-
ETH Gateway	«0x069»	dalas temp	(SU)TempZone 1	(SU)TempZone 2	(SU)TempZone 3	Sunlight	second ADC ch5	globalPowerRequest	Key — 0xAA